Nasz znak: DPS….. /13                                                                                Klęczany dnia 12.12.2013.r.

Odp.1

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę „Oleju opalowego lekkiego”, dla DPS w Klęczanach, ogłoszonego w BZP nr: 511720-2013.r

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów, informuję:

Pytanie nr: 1

SIWZ II pkt 2. – opis przedmiotu zamówienia - błędne wymagania dotyczące zawartości siarki, oraz minimalnej wartości opałowej,  dla oleju opałowego lekkiego. W obecnie obowiązującej normie PN-C-96024:2011 dla oleju opałowego gatunek L-1,  oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U.2007.4.30), zawartość siarki wyrażona ułamkiem masowym wynosi 0,10%, natomiast wartość opałowa wynosi min 42,6 MJ/kg.

Odp. Istotnie aktualnie wymagania dotyczące jakości przetworów naftowych wg PN-C-96024: 2011 dla oleju opałowego lekkiego  –L1 w zakresie zawartości siarki wynoszą 0,1% przy wartości opałowej 42,6 MJ/kg.

Pytanie nr:2

Oświadczenia o przeznaczeniu oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 108 poz. 626 z późniejszymi zmianami) muszą być dostarczone do sprzedawcy/dostawcy tego oleju najpóźniej w momencie dostawy. W tych okolicznościach zwracamy się z prośbą o umieszczenie w SIWZ i w Umowie stosownej informacji, aby oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych były wypełniane i przekazywane dostawcy najpóźniej w dniu odbioru paliwa. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń. Zamawiający deklaruje, że dostarczone oświadczenie będzie prawidłowo wypełnione, podpisane.

Odp: Stosowny zapis zawiera wzór umowy -§ 8 ust.1, Zamawiający do umowy może wprowadzić następujący zapis: Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń. Zamawiający deklaruje, że dostarczone oświadczenie będzie prawidłowo wypełnione, podpisane.

Pytanie nr:3

Prosimy o wyjaśnienie czy wydruk z cenami ze strony internetowej producenta oferowanego oleju opałowego będzie dokumentem wymaganym w projekcie umowy §4 pkt 5,  oraz czy wystarczające będzie każdorazowe załączanie go do faktury w celu weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości wyliczenia ceny dostawy.

Odp: Wystarczające będzie każdorazowe załączanie go do faktury w celu weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości wyliczenia ceny dostawy.

Sprostowanie: dotyczy SIWZ -Rozdział I.pkt.7 ust.1 ( tabela)

W tabeli jest zapis: „Formularz cenowy szczegółowy.

Wszystkie pozycje należy wypełnić wg. zawartych w nim wskazań i dołączyć do oferty.

Do formularza należy dołączyć cennik ze strony internetowej producenta paliw z dnia 26.11.2012.r.”

Powinno być: „Formularz cenowy szczegółowy.

Wszystkie pozycje należy wypełnić wg. zawartych w nim wskazań i dołączyć do oferty.

Do formularza należy dołączyć cennik ze strony internetowej producenta paliw z dnia 13.12.2012.r.”

………………….

/Dyrektor DPS/