AG.271.14.2024.		                    	 		Klęczany, dnia 05.11.2024 r.

Zapytanie Ofertowe

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o równowartości szacunkowej poniżej 130 000 PLN (bez podatku VAT).

- Na wniosek Działu Administracyjno-Gospodarczego

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach 169, 33-394 Klęczany Regon: 120581350 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonego niżej:

„ Usługa montażu systemu klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach”

- Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość

Przedmiotem zamówienia jest:

- montaż systemu klimatyzacji w następujących pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach:

- Jadalnia – pomieszczenie o kubaturze 242 m – klimatyzator o mocy 3,5 KW z wyrzutem powietrza na sufit – 2 sztuki,

- Kuchnia właściwa – pomieszczenie o kubaturze 122 m – klimatyzator o mocy 3,5 KW – 1 sztuka,

- Korytarz I piętro – klimatyzator o mocy 3,5 KW z wyrzutem powietrza na sufit – 1 sztuka.

- montaż wentylacji w pomieszczeniu kuchni o powierzchni 122 m.

- Okap o wymiarach 2m x 3m - stal inox,

- System wyciągów z wentylatorem turbinowym wraz z sterowaniem.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty Oferent może przeprowadzić szczegółową wizję pomieszczeń budynku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Dyrekcją Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach.

- Metoda obliczenia ceny: cenę podać w złotych wysokość podatku VAT w procentach, wysokość podatku VAT w złotych oraz wartość brutto.

- Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 16.12.2024 r.

- Termin płatności : 14 dni od dnia otrzymania faktury.

- Projekt umowy w załączeniu.

- Proponowane kryterium oceny:

- Cena  - 100 %

Opis warunków udziału w postępowaniu: do oferty należy dołączyć formularz ofertowy  załącznik nr 1 , oświadczenia Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Góra Tel. 18 443-37-57

- Sposób przygotowania oferty:

  - Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i musi być ona  podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy osobiście lub podpisem elektronicznym zaufanym lub kwalifikowanym.

W przypadku sporządzania oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

  - Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

b)  oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków – załącznik nr 2

9.3. Wszelkie poprawki w ofercie winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

9.4 Wszystkie koszty sporządzenia ofert ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania.

9.5 Dopuszcza się poprawę w treści oferty oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

9.6. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

9.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie  postępowania.

- Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy przesłać zamawiającemu:

- przesłać listownie na adres siedziby zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach, 33 – 394 Klęczany 169

- pocztą elektroniczną na adres: administracja@dpskleczany.pl,  - oferta musi być opatrzona podpisem elektronicznym zaufanym lub kwalifikowanym

-  lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego

do dnia 12.11.2024r. do godziny 900.

mgr Marzena Rumel

…..…………………….                 	dyrektor