Znak sprawy: AG.271.28.2024		                    	 Klęczany, dnia 12.12.2024 r.

Zapytanie Ofertowe

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o równowartości szacunkowej poniżej 130 000 PLN (bez podatku VAT).

- Na wniosek Działu Administracyjno-Gospodarczego

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach 169, 33-394 Klęczany Regon: 120581350 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonego niżej:

„Wykonanie przyłącza budynku  Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”

- Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość: przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza budynku Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zakres rzeczowy wykonania przyłącza obejmuje:

- roboty ziemne: wykopy, zasyp wraz z zagęszczeniem, przewierty i przebicia,

- rozbiórka oraz odtworzenie nawierzchni,

- montaż rurociągów wodociągowych wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej,

- montaż rurociągów kanalizacyjnych wraz z wpięciami do istniejących studni kanalizacyjnych,

- montaż studni kanalizacyjnych,

- demontaż i ponowny montaż ogrodzenia.

Szczegółowy wykaz prac remontowych przedstawia  przedmiar -  załącznik nr 2.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty Oferent może przeprowadzić szczegółową wizję terenu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Dyrekcją Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach.

- Metoda obliczenia ceny: cenę podać w złotych wysokość podatku VAT w procentach, wysokość podatku VAT w złotych oraz wartość brutto.

- Termin realizacji zamówienia: od  dnia podpisania umowy. do 30.12 .2024 r.

- Termin płatności : 7 dni od dnia otrzymania faktury.

- Projekt umowy w załączeniu.

- Proponowane kryterium oceny:

- Cena  - 100 %

Opis warunków udziału w postępowaniu: do oferty należy dołączyć formularz ofertowy ogólny- załącznik nr 1, kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem przesłanym w zapytaniu – załącznik nr 2, oświadczenia Wykonawcy stanowiące załącznik nr 3.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Góra Tel. 18 443-37-57

- Sposób przygotowania oferty:

9.1.   Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i musi być ona  podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy osobiście lub podpisem elektronicznym zaufanym lub kwalifikowanym.

W przypadku sporządzania oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

9.2. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

a) formularz ofertowy ogólny – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

b) kosztorys  ofertowy zgodny z przedmiarem przesłanym w zapytaniu – załącznik nr 2

c)  oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków – załącznik nr 3

9.3. Wszelkie poprawki w ofercie winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

9.4 Wszystkie koszty sporządzenia ofert ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania.

9.5 Dopuszcza się poprawę w treści oferty oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

9.6. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

9.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie  postępowania.

10.Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy przesłać zamawiającemu listownie na adres siedziby zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej 33–394 Klęczany 169 lub pocztą elektroniczną na adres: administracja@dpskleczany.pl,  - oferta musi być opatrzona podpisem elektronicznym zaufanym lub kwalifikowanym  lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego

do dnia 17.12.2024r. do godziny 800.

mgr Marzena Rumel

…..…………………….                 	dyrektor