Znak sprawy: AG.271.15.2024                  	                                                  Klęczany, dnia 02.12.2024 r.

Zapytanie Ofertowe

w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego o równowartości szacunkowej

poniżej 130 000 PLN (bez podatku VAT).

CZEŚĆ I

- Na wniosek Działu Administracyjno-gospodarczego

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach 169, 33-394 Klęczany Regon: 120581350 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego określonego poniżej:

„Zakup i dostawa oleju opalowego lekkiego”

2.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opalowego lekkiego w ilości około 17 000 litrów / na okres : od 01.01.2025  do 31.12.2025 r.

Wymagane parametry oleju opałowego lekkiego, zgodnie z Polską Normą PN - C - 96024: 2011:

- gęstość w temperaturze 15°C- max 0,860g/ml

- wartość opałowa -min.42,6 MJ/kg,

- temperatura zapłonu – min. 56°C,

- zawartość siarki wynosi max. 0,10 % ( m/m),

- zawartość wody- max 200 mg/kg,

- barwa czerwona

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):    09135100-5 – Olej opałowy

- Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość: przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilościach zgłaszanych przez zamawiającego / po ok. 4500 litrów/.

Szczegółowy wykaz prognozowanych ilości przedstawia załącznik nr 2.

- Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2025. do 31.12.2025 r.

- Termin płatności : 21 dni od dnia wystawienia faktury.

- Projekt umowy w załączeniu.

- Proponowane kryterium oceny ofert:

Cena  - 95 %

Wysokość udzielonego upustu – 5 %

- Opis warunków udziału w postępowaniu: do oferty należy dołączyć:

- formularz ofertowy ogólny (załącznik nr 1),

- formularz oferty szczegółowy (załącznik nr 2),

- oświadczenia Wykonawcy ( załącznik nr 3),

- wypis z właściwego rejestru (KRS lub wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

- kserokopia koncesji/zezwolenia na obrót paliwami ciekłymi

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Góra Tel. 18 443-37-57

- Miejsce i sposób przygotowania i złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać zamawiającemu:

- listownie na adres siedziby Zamawiającego

-  pocztą elektroniczną na adres: administracja@dpskleczany.pl, - oferta musi być opatrzona podpisem elektronicznym zaufanym lub kwalifikowanym

-  lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego do dnia 10.12.2024 r. do godziny 1000.

5. Inne

………………………………………………………………………………………………

mgr Marzena Rumel

…..…………………….                 	dyrektor