
Znak sprawy: AG.271.26.2025                  
                                                  Klęczany, dnia 25.11.2025 r.
Zapytanie Ofertowe 

w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego o równowartości szacunkowej 
poniżej 130 000 PLN (bez podatku VAT).

CZEŚĆ I

1. Na wniosek Działu Administracyjno-gospodarczego
Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach 169, 33-394 Klęczany Regon: 120581350 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego określonego poniżej:
„Zakup i dostawa oleju opalowego lekkiego”

2.Opis przedmiotu zamówienia.

         Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opalowego lekkiego w ilości około 12 000 litrów / na okres : od 01.01.2026  do 31.12.2026 r.
Wymagane parametry oleju opałowego lekkiego, zgodnie z Polską Normą PN - C - 96024: 2011:
· gęstość w temperaturze 15°C- max 0,860g/ml

· wartość opałowa -min.42,6 MJ/kg,

· temperatura zapłonu – min. 56°C,

· zawartość siarki wynosi max. 0,10 % ( m/m),  
· zawartość wody- max 200 mg/kg,

· barwa czerwona
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):    09135100-5 – Olej opałowy

2. Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość: przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilościach zgłaszanych przez zamawiającego / po ok. 4500 litrów/.
Szczegółowy wykaz prognozowanych ilości przedstawia załącznik nr 2. 
3. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2026. do 31.12.2026 r. 
4. Termin płatności : 21 dni od dnia wystawienia faktury.

5. Projekt umowy w załączeniu. 
6. Proponowane kryterium oceny ofert:  

      Cena  - 95 %

     Wysokość udzielonego upustu – 5 %
7. Opis warunków udziału w postępowaniu: do oferty należy dołączyć:
- formularz ofertowy ogólny (załącznik nr 1),

- formularz oferty szczegółowy (załącznik nr 2),

- oświadczenia Wykonawcy ( załącznik nr 3), 
- wypis z właściwego rejestru (KRS lub wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),
- kserokopia koncesji/zezwolenia na obrót paliwami ciekłymi
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Piotr Krok Tel. 18 443-37-57
9. Miejsce i sposób przygotowania i złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać zamawiającemu: 

- listownie na adres siedziby Zamawiającego

-  pocztą elektroniczną na adres: administracja@dpskleczany.pl, - oferta musi być opatrzona podpisem elektronicznym zaufanym lub kwalifikowanym
-  lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego do dnia 03.12.2025 r. do godziny 1000.

5. Inne
………………………………………………………………………………………………

mgr Marzena Rumel
…..…………………….                 
dyrektor
